|  | Тепловые гидродинамические насосы типа «ТС» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СОВРЕМЕННЫЕ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГВС |  |  |

О  П  Р  О  С  Н  Ы  Й       Л  И  С  Т

для подбора тепловых гидродинамических насосов типа «ТС1»

| - Заказчик: |  |
| --- | --- |
| - наименование предприятия |  |
| - индекс, почтовый адрес |  |
| - телефон, факс |  |
| - e-mail |  |
| - контактное лицо, должность |  |
| - Конструктивные параметры здания: - назначение здания (административное, жилое, производственное, складское и т.д.); - внутренняя температура рабочая и дежурная; - габаритные размеры здания: длина, ширина, высота м |  |
| 3. Параметры существующей системы теплоснабжения: - тепловая мощность Гкал/час (кВт/час) |  |
| 4. Требования к системе отопления: - максимальная тепловая нагрузка Гкал/час (кВт/час); - теплоноситель (вода, другое); - давление в подающем трубопроводе кгс/см2; - давление в обратном трубопроводе кгс/см2; - объем воды в системе отопления м3 - отопительные приборы: радиаторы, калориферы, другое. |  |
| 5. Требования к горячему водоснабжению (ГВС): - максимальная тепловая нагрузка Гкал/час (кВт/час); - максимальный расход горячей воды м3/час |  |
| 6. Требования к вентиляции: - максимальная тепловая нагрузка Гкал/час (кВт/час); - объем воды в системе вентиляции м3 |  |
| 7. Дополнительная информация. - наличие помещений для установки тепловых гидродинамических насосов - наличие выделенной (свободной) электрической мощности, кВт -качество теплоносителя (жесткость воды, примеси и др) | _______ да (площадь, м2) ______ нет |
| 8. Прибор управления (выбрать один из двух): - щит управления ЩУТГ - котроллер (на базе прибора плавного пуска) | _______ да ______ нет _______ да ______ нет |
| 9. Из какого источника информации Вы узнали о нас? | Из журнала; С сайта; С выставки. Из письма; От друзей; Другое. |

Дата заполнения ______________                                                   _____________________ / ____________ /

м.п.                                      Ф.И.О.                                                подпись

отправить на  е-майл:  mail@semes.ru    или заполнить на сайте  http://www.semes.ru/